 Nr zamówienia.............................. Będzin, dnia 30.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin
tel. + 48 (32) 296 21 31
Strona internetowa: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl
e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl
NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244

II. Przedmiot zamówienia – usługa: Utrzymanie lokalnej instalacji systemu antynapadu, monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych.

KOD CPV: 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie
79.71.40.00-2 Usługi w zakresie nadzorowania

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
###### 1.Utrzymanie lokalnej instalacji systemu anty napadu w budynku: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 1, w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej 45, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 wraz z filią przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 w Będzinie oraz w Centrum Usług Senioralnych w Będzinie przy ul. 1 Maja 2/41, a także we wszystkich Rejonach Opiekuńczych na terenie miasta Będzina,.Wykonawca będzie utrzymywał przez cały okres realizacji zamówienia, lokalną instalację systemu antynapadu, na którą składają się co najmniej:
- radiolinia napadowa 12 szt
-przyciski antynapadowe do radiolinii obsługiwane przez pilot - 32 sztuki, które są zainstalowane w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1 (18 szt.),
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. Jana III Sobieskiego 1 (2 szt.),
Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 (1 szt.),
Schronisku dla Osób Bezdomnych w Będzinie, ul. Wolska 45 (1 szt.),
Centrum Usług Senioralnych, ul. 1 Maja 2/41 (2 szt.),
Rejonie opiekuńczym Zamkowe w Będzinie, ul. Bursztynowa 11 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Syberka w Będzinie, ul. Śmigielskiego 2 (1 szt.)
Rejonie opiekuńczym Łagisza w Będzinie, ul. Energetyczna 10 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Warpie/ Rejonie opiekuńczym Ksawera w Będzinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 17 (2 szt.),
Rejonie opiekuńczym Grodziec w Będzinie, ul. Barlickiego 16 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Śródmieście I w Będzinie, ul. 11 Listopada 4 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Śródmieście II w Będzinie, ul. 11 Listopada 4 (1 szt.);
- zasilacz buforowy do centrali alarmowej 12 szt.
- akumulator 12 szt.
-usuwanie awarii lokalnej instalacji systemu antynapadu, w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.
###### 2.Monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych i natychmiastowe reagowanie na sygnały odbierane przez Dyżurnego Bazy Monitorowania Wykonawcy w odniesieniu do czterech obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się w Będzinie: przy ulicy 11 Listopada 1 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie), przy ulicy Jana III Sobieskiego 1 (budynek administracyjny Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie) oraz przy ulicy Jana III Sobieskiego 1 (budynek socjalny Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie), a także przy ulicy 1-go Maja 2/41 (budynek Centrum Usług Senioralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie).
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wymaga się posiadania koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 199 7r. o ochronie osób i mienia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wymaga się posiadania należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie ochrony fizycznej o wartości 25 000 zł brutto każda.
UWAGA!!!
Wykonawca może wykazywać się realizacją usług w zakresie już wykonanym, w sytuacji jednak, gdy całe świadczenie nie zostało zrealizowane. Wartość usług potwierdzających ich należyte wykonanie powinny dotyczyć zakresu już zrealizowanego, a nieobjętego umową, która jeszcze nie została wykonana.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1. -Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 1
lub e-mailem na adres: sekretariat@mops.bedzin.pl (skan dokumentów)

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2022 r. godz. 10.00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

X. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie z siedzibą 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 1.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.bedzin.pl;
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zapytaniem ofertowym, w tym wykonaniem umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego .
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania oraz archiwizowane w przez 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7.Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XI. WYKLUCZENIA
1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji.
1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

…............................................

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (Załącznik nr 2)

Nr zamówienia.............................. Załącznik nr 1

…..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................

Siedziba..................................................................................................................................................
        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel. ….......................................................... Regon ............................................................................…

NIP............................................................................ e-mail...............................................................…

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Utrzymanie lokalnej instalacji systemu antynapadu, monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania za cenę za 12 miesięcy świadczenia usługi:

brutto …...................................................zł w tym podatek .................% VAT

w tym za wykonanie usług przez 1 miesiąc ….................................zł brutto

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- spełniam warunki udziału w postępowaniu;
-w trybie rygoru odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego, iż nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia o których mowa w art.7 ust. l ustawy z dnia 13 kwietnia 2002 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz 835).

Niżej podane części zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców):
- ……………………………………..................................................................................……………

..................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Nr zamówienia.............................. Załącznik nr 2

UMOWA Nr .....................................
(o usługę)

Zawarta w dniu …................. roku w Będzinie pomiędzy Stronami:
…....................................................
REGON:.......................NIP: …................................
 reprezentowanym przez: …..........................................
zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”
a:
…............................................................................................................................................
zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Utrzymanie lokalnej instalacji systemu antynapadu, monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych.
§ 2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
###### 1.Utrzymanie lokalnej instalacji systemu anty napadu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 1, w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej 45, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 wraz z filią przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 w Będzinie oraz w Centrum Usług Senioralnych w Będzinie przy ul. 1 Maja 2/41, a także we wszystkich Rejonach Opiekuńczych na terenie miasta Będzina, będzie utrzymywał przez cały okres realizacji zamówienia, lokalną instalację systemu antynapadu, na którą składają się co najmniej:
- radiolinia napadowa 12 szt.
-przyciski antynapadowe do radiolinii obsługiwane przez pilot - 32 sztuki, które są zainstalowane w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1 (18 szt.),
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. Jana III Sobieskiego 1 (2 szt.),
Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 (1 szt.),
Schronisku dla Osób Bezdomnych w Będzinie, ul. Wolska 45 (1 szt.),
Centrum Usług Senioralnych, ul. 1 Maja 2/41 (2 szt.),
Rejonie opiekuńczym Zamkowe w Będzinie, ul. Bursztynowa 11 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Syberka w Będzinie, ul. Śmigielskiego 2 (1 szt.)
Rejonie opiekuńczym Łagisza w Będzinie, ul. Energetyczna 10 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Warpie/ Rejonie opiekuńczym Ksawera w Będzinie, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 17 (2 szt.),
Rejonie opiekuńczym Grodziec w Będzinie, ul. Barlickiego 16 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Śródmieście I w Będzinie, ul. 11 Listopada 4 (1 szt.),
Rejonie opiekuńczym Śródmieście II w Będzinie, ul. 11 Listopada 4 (1 szt.);
- zasilacz buforowy do centrali alarmowej 12 szt.
- akumulator 12 szt.
-usuwanie awarii lokalnej instalacji systemu antynapadu, w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.
###### 2.Monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych i natychmiastowe reagowanie na sygnały odbierane przez Dyżurnego Bazy Monitorowania Wykonawcy w odniesieniu do czterech obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się w Będzinie: przy ulicy 11 Listopada 1 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie), przy ulicy Jana III Sobieskiego 1 (budynek administracyjny Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie) oraz przy ulicy Jana III Sobieskiego 1 (budynek socjalny Dziennego Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie), a także przy ulicy 1-go Maja 2/41 (budynek Centrum Usług Senioralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie).
###### 3.Termin wykonania usługi: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 3
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.
2.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przekazać osobie trzeciej praw i obowiązków wynikających z umowy.
3.Wykonywana przez Wykonawcę usługa ma na celu zabezpieczenie osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem.
4.Wykonawca oświadcza, że:
-posiada Koncesję Nr ................................. wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na czas ...............................,
-jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000zł
5.Wykonawca oświadcza, że usługa, o której mowa w § 1 świadczona będzie zgodnie
z obowiązującymi w tej kwestii przepisami, a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia
22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142).
6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy pracowników Wykonawcy w następstwie niewłaściwego wypełniania obowiązków określonych Umową.
7.Wykonawca oświadcza, że:
-znane mu są wymagania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, jak również wymagania pozostałych przepisów prawnych, które mają zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie,
-zapoznał się zagrożeniami oraz z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, ustalonymi u Zamawiającego, a mającymi zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie,
-zaznajomił swych pracowników z wymaganiami, o których mowa w powyżej oraz zobowiązał do ich spełnienia,
-zapewnił swym pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, opiekę lekarską i szkolenia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników związane z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych na terenie Zamawiającego.
9.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia Inspektorowi ds. BHP i P. Poż. informacji o wypadku przy pracy, chorobach zawodowych lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, które wystąpiły podczas prac wykonywanych na zlecenie i na terenie Zamawiającego.

§ 4
Integralną część umowy stanowią:
- zapytanie ofertowe,
- oferta Wykonawcy.

§ 5
Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.

§ 6
1. 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w wysokości ….................. zł brutto (słownie: …...............).
2. 2.Wartość umowy nie przekroczy kwoty.............................zł brutto za wykonanie usług w okresie 12 miesięcy.
3. 3.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Zamawiającego faktury VAT, w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. 4.W przypadku gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, to o tyle ile zapłacił Podwykonawcy pomniejszy zapłatę należną Wykonawcy.
5. 5.Dane do faktury:
6. Nabywca:
7. Miasto Będzin
8. ul. 11 Listopada 20
9. 42-500 Będzinie
10. NIP: 6252430128
11. Odbiorca:
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
13. ul. 11 Listopada 1
14. 42-500 Będzin
15. 6.O terminie zapłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. 7.Strony wyłączają możliwość przenoszenia wierzytelności Wykonawcy wynikającej
    z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c., ustanowienia zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie oraz potrącania tej wierzytelności z wierzytelnościami Zamawiającego.
§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za każdorazowe nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2.
2. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne mogą się sumować.
4. Kary umowne są naliczane niezależnie od faktu zaistnienia szkody lub jej wysokości.
5.Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6.Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2.
§ 8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 9
1.Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy powierza się:
-po stronie Zamawiającego – …...................................................
-po stronie Wykonawcy – ….........................................................
2. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia:
….........................................................
….........................................................
3.Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia następuje w formie pisemnego – pod rygorem nieważności - aneksu do umowy, po potwierdzeniu przez Wykonawcę spełniania przez tę osobę warunków określonych w postępowaniu.

§ 10
Zachowanie poufności
1.	Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć wszelkie środki niezbędne do zachowania w poufności informacji do których posiadał dostęp w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności zobowiązuje się:
a)	nie ujawniać informacji jakimkolwiek osobom oraz podmiotom, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykonaniu niniejszej Umowy, jak również jakimkolwiek osobom trzecim, oraz
b)	nie wykorzystywać informacji pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy, w jakikolwiek sposób
c)	nie kopiować, nie utrwalać oraz nie powielać w jakikolwiek sposób pozyskanych przez Zleceniobiorcę informacji poufnych (w tym danych osobowych) w celach innych niż związane z wykonaniem niniejszej Umowy.
2.	Zachowanie poufności obowiązuje Zleceniobiorcę przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
3.	Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę, jeżeli dojdzie do naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę lub inną osobę trzecią.
4.	Zleceniobiorca może zostać zwolniony z obowiązku zachowania poufności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zleceniodawcę.
5.	Strony, dopełniając czynności wynikających z niniejszej Umowy, zobowiązują się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,
w tym Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów związanych z przedmiotem umowy.
2.Uzupełnienie lub zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: